第３９号様式（第１７条関係）

充填設備の技術上の基準に関する説明書

（省令第６４条第２項の移動式製造設備）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  充填設備の使用の本拠の名称 |  |  |
|  充填設備の使用の本拠の所在地 | ※ 図面添付　 |
|  貯蔵能力 |  　　 Ｋｇ | 貯蔵施設の記号及び番号 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  項 目 |  条 項 |  対応事項 |  |
| 製造施設の位置 |  9条1項１号 |  □ 引火性又は発火性の物をたい積した場所の付 近にないこと。 |
|  警戒標 |  ２号 |  □ 警戒標 |
|  耐圧試験 |  6条1項17号 |  □ 耐圧試験に合格するものであること。 |
|  気密試験 |  18号 |  □ 気密試験に合格するものであること。 |
|  肉厚 |  19号 |  □ 必要な肉厚を有すること。 |
|  消火設備 |  9条1項４号 |  消火器 （Ａ－　 Ｂ－ 　 ） 本 |
| 容器置場 |  警戒標等　　 |  6条1項35号ｲ |  □ 容器置場の明示 □ 警戒標 |
|  二階建以下 |  ﾛ |  □ １階建て　□　２階建て |
| 保安距離 |  ﾊ |  | 法　　定 | 実　　際 | 緩和の必要性 |
| 第１種 |  ｍ |  ｍ | 有 　 無 |
| 第２種 |  ｍ |  ｍ |
| 障壁 |  ﾆ |  構　造 | □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ□ その他（ ）　　※ 図面添付 |
|  滞留防止措置 |  ﾍ |  方法（ ） |
|  2階建置場の基準 |  ﾄ |  ２階建てに限る。　※製造細目告示11条の5の項目を追加すること｡ |
|  消火設備 |  ﾁ |  消火器 （Ａ－ 　 Ｂ－ 　 ） 本 |

（記載要領）

 １．該当しない欄は抹消すること。

 ２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

 ３．該当する□には✔を付し、（ ）には数値又は説明を記入すること。