第３９号様式（第１７条関係）

充填設備の技術上の基準に関する説明書

（省令第６４条第２項の移動式製造設備）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充填設備の使用の本拠の名称 |  | | |  |
| 充填設備の使用の本拠の所在地 | ※ 図面添付 | | |
| 貯蔵能力 | Ｋｇ | 貯蔵施設の記号及び番号 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | | 条 項 | 対応事項 | | | |  |
| 製造施設の位置 | | 9条1項１号 | □ 引火性又は発火性の物をたい積した場所の付  近にないこと。 | | | |
| 警戒標 | | ２号 | □ 警戒標 | | | |
| 耐圧試験 | | 6条1項17号 | □ 耐圧試験に合格するものであること。 | | | |
| 気密試験 | | 18号 | □ 気密試験に合格するものであること。 | | | |
| 肉厚 | | 19号 | □ 必要な肉厚を有すること。 | | | |
| 消火設備 | | 9条1項４号 | 消火器 （Ａ－　 Ｂ－ 　 ） 本 | | | |
| 容器置場 | 警戒標等 | 6条1項35号ｲ | □ 容器置場の明示 □ 警戒標 | | | |
| 二階建以下 | ﾛ | □ １階建て　□　２階建て | | | |
| 保安距離 | ﾊ |  | 法　　定 | 実　　際 | 緩和の必要性 |
| 第１種 | ｍ | ｍ | 有 　 無 |
| 第２種 | ｍ | ｍ |
| 障壁 | ﾆ | 構　造 | □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  □ その他（ ）　　※ 図面添付 | | |
| 滞留防止措置 | ﾍ | 方法（ ） | | | |
| 2階建置場の基準 | ﾄ | ２階建てに限る。　※製造細目告示11条の5の項目を追加すること｡ | | | |
| 消火設備 | ﾁ | 消火器 （Ａ－ 　 Ｂ－ 　 ） 本 | | | |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付し、（ ）には数値又は説明を記入すること。